## 45.
45. példa	Mekkora a (1) 24Na izotóp környezetében (2) levegő távolságban várható dózisteljesítmény?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) aktivitás:		0.6			0.6	0.4
(2) távolság:		30			30	70

output (eredmény)						ellenőrizve
dózisteljesítmény:		2.96

## 47.
47. példa	(1) aktivitású 24Na izotóppal dolgozunk. (2) távolságra van tőlünk a preparátum. Milyen vastag ólomabszorbenst kell alkalmaznunk, hogy a dózisteljesítmény ne legyen több, mint (3)?

input (adatok)				eredeti értékek	házi
(1) aktivitás:	20			20	33
(2) távolság:	40			40	25
(3) határ:	20			20	30

output (eredmények)					ellenőrizve
Dlevegő:	55.5
vastagság:	1.80646149946619

## 48.
48. példa	Mekkora távolságot kell tartanunk (1) 131I izotóp környezetében, hogy (2) dózisteljesítményt ne lépjünk túl?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) aktivitás:		0.56			0.56	0.8
(2) dózisteljesítmény:		20			20	30

output (eredmény)						ellenőrizve
távolság:		122.963409191515

## 49.
49. példa	(1) 24Na izotópot (2) vastag ólomfal mögé tettünk. Mekkora a dózisteljesítmény az ólomfal másik oldalán, az izotóptól mért (3) távolságban?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) aktivitás:		0.5			0.5	0.7
(2) vastagság:		2			2	5
(3) távolság:		30			30	10

output (eredmények)						ellenőrizve
Dlevegő:		2466.66666666667
dózisteljesítmény:		0.796815365841557

## 50.
50. példa	Mennyi ideig tartózkodhatunk (1) 59Fe preparátumtól (2) távolságban, hogy ne lépjük túl az (3)-et?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) aktivitás:		0.88			0.75	0.88
(2) távolság:		45			30	45
(3) küszöbdózis:		1.5			1	1.5

output (eredmény)						ellenőrizve
idő:		129.438920454545

## 51.
51. példa	(1) 24Na izotóptól (2) távolságban dolgozunk. Milyen vastag ólomfalat kell alkalmaznunk, hogy helyünkön (3) értékre csökkenjen a dózisteljesítmény?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) aktivitás:		75			75	60
(2) távolság:		30			30	22
(3) max. dózisteljesítmény:		15			15	10

output (eredmény)						ellenőrizve
Dlevegő:		370
ólomfal vastagsága:		5.67336779563904

## 56.
56. példa	A szív (1) idő alatt (2) vért pumpál az (3) sugarú érbe. Mekkora a vér átlagos / áramlási sebessége az aortában?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) idő:		1			1	1.5
(2) térfogat:		5.6			5.6	6.4
(3) sugár:		1			1	1.25

output (eredmény)						ellenőrizve
térfogati áram:		0.0000933333333333333
keresztmetszet:		0.000314159265358979
átlagos áramlási sebesség:		29.7089227104871

## 57.
57. példa	Egy vértranszfúzió alkalmával a vért tartalmazó palackot (1)-re a tű felett helyezik el. A tű belső átmérője (2), hossza (3). (4) alatt (5) vér folyik át a tűn. Számítsuk ki a vér viszkozitását!

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) magasság:		1.3			1.3	1.8
(2) belső átmérő:		0.36			0.36	0.44
(3) tű hossza:		3			3	5
(4) idő:		1			1	1.5
(5) (4) alatt átfolyó vér térfogata:		4.5			4.5	6

output (eredmények)						ellenőrizve
hidrosztatikai nyomáskülönbség:		13390.65
térfogati áramerősség:		0.000000075
viszkozitás:		0.00245340387432732

## 59.
59. példa	(1) belső átmérőjű artériában a vér áramlási sebessége a kritikus sebesség fele. Az artéria egy szakaszán a belső átmérő felére csökken. Stacionárius áramlást tételezve fel, mekkorák az átlagos áramlási sebességek és a kritikus sebességek a különböző keresztmetszeteknél?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) belső átmérő (d_1):		4			4

output (eredmények)
r_1:		2
kritikus sebesség_1:		2.48571428571429
áramlási sebesség_1:		1.24285714285714
r_2:		1
kritikus sebesség_2:		4.97142857142857
áramlási sebesség_2:		4.97142857142857

## 61.
61. példa	Egy 9 mm belső átmérőjű artériát vizsgálunk Doppler-ultrahang módszerrel. A kibocsátott ultrahang frekvenciája (1). A vizsgáló személy által hallott hang átlagos frekvenciája (2). Mekkora a vér átlagos sebessége az artériában? Az ultrahang sebessége a testben (3), és feltételezzük, hogy az az ér tengelyével párhuzamosan halad.

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) ultrahang frekvenciája:		8			8	10
(2) hallott hang frekvenciája:		1200			1200	1500
(3) ultrahang sebessége:		1500			1500	1600

output (eredmény)						ellenőrizve
vér sebessége:		11.25

## 62.
62. példa	Mennyivel változik meg (1) normál állapotú oxigéngáz belső energiája, ha
	a, hőmérséklete állandó térfogaton (2)-kal nő?
	b, hőmérséklete állandó nyomáson (3)-kal nő?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) anyagmennyiség:		1			1	2.4
(2) hőmérséklet:		25			25	43
(3) hőmérséklet:		25			25	17

output (eredmények)						ellenőrizni
a,
ΔE:		520
b,
QE:		736
WV:		-207.75
ΔE:		528.25

## 70.
70. példa	a, Mennyi a szabad entalpiája egy (1) térfogatú, (2) koncentrációjú glükóz oldatnak (3) fokon?
	b, Mekkora ebből a keveredési tag?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) térfogat:		200			200	320
(2) koncentráció:		0.02			0.02	0.033
(3) hőmérséklet:		25			25	12

output (eredmények)						ellenőrizve
anyagmennyiség:		0.004
kémiai potenciál:		-912187.655530182
szabadentalpia:		-3.64875062212073
keveredési tag aránya:		1.06202440599259

## 75.
75. példa	Hány dB változást jelent, ha a jelfeszültség a (1)-re/-ra csökken?

input (adatok)					eredeti érték	házi
csökkenési arány:		0.5			0.5	0.3

output (eredmény)						ellenőrizve
decibel változás:		-6.02059991327962

## 78.
78. példa	Mekkora intenzitású x Hz-es hangot hall meg az az ember, akinek a hallásvesztesége ezen a frekvencián [ahol az átlagos hallásküszöb (1)] (2)?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) átlagos hallásküszöb:		3E-011			3E-011	4E-012
(2) hallásveszteség:		25			25	18

output (eredmény)						ellenőrizni
intenzitás		0.00000000948683298050514

## 80.
80. példa	Laci (1) ül egy pontszerűnek tekinthető (2) elektromos teljesítményt fölvevő hangszórótól, melynek átalakítási hatásfoka (3). A hangszóró 1000 Hz-es hangot ad. Hány phonos hangot hall Laci?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) távolság:		2			2	1.7
(2) teljesítmény:		40			40	24
(3) átalakítási hatásfok:		8			8	3.5

output (eredmények)						ellenőrizve
hasznos teljesítmény:		3.2
gömb felülete:		50.2654824574367
intenzitás:		0.0636619772367581
hangosságszint:		108.038801229698

## 85.
85. példa	Az ultrahang echogramot oszcilloszkópon vettük fel. (1) fűrészfrekvencia és (2) képszélesség esetén a testfelületről és egy belső felületről érkező echójelek (3) vannak egymástól. Milyen mélyen van a reflektáló réteg, ha az ultrahang testszövetbeli sebessége (4)?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) fűrészfrekvencia:		5			5	6
(2) képszélesség:		8			8	5
(3) echójelek távolsága:		3			3	4
(4) UH testszövetbeli sebessége:		1500			1500	1600

output (eredmény)						ellenőrizve
periódusidő:		0.0002
a reflektáló réteg távolsága:		5.625

## 91.
91. példa	Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor (1) kapacitású kondenzátorát, / hogy a defibrilláló impulzus energiája (2) legyen?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) kapacitás:		20			20	30
(2) impulzus energiája:		160			160	330

output (eredmény)						ellenőrizve
feszültség:		4000

## 92.
92. példa	Szívritmusszabályzó (pacemaker) (1) időtartamú négyszögimpulzusainak feszültségamplitúdója (2). Mekkora egy impulzus energiája, ha az ingerelt területnek az elektródok közötti ellenállása (3)?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) Impulzus időtartama:		1			1	1.5
(2) feszültségamplitúdó:		4			4	7
(3) ellenállás:		800			800	380

output (eredmény)						ellenőrizve
áramerősség:		0.005
elektromos teljesítmény:		0.02
egy impulzus energiája:		20

## 106.
106. példa	Egy anyag nyomási szilárdsága (1). Mekkora erő hathat legfeljebb az anyag (2)-ére, hogy ne törjön el?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) nyomási szilárdság:		400			400
(2) felület:		1			1

output (eredmény)
erő:		400

## 107.
107. példa	Egy (1) keresztmetszetű Achilles-ín maximális terhelhetősége (2). Mekkora a szakítási szilárdsága?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) keresztmetszet:		2			2
(2) erő:		20000			20000

output (eredmény)
szakítási szilárdság:		100000000

## 108.
108. példa	Rostot nyújtunk (1) erővel. A rost keresztmetszete (2), a rost rugalmassági együtthatója (3). Hány %-os a rost relatív megnyújtása?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) erő:		12			12	20
(2) keresztmetszet:		3			3	5
(3) rugalmassági együttható:		500			500	380

output (eredmény)						ellenőrizni
relatív megnyúlás:		0.8

## 109.
109. példa	Mekkora erővel lehet egy (1) keresztmetszetű rostot (2)-kal megnyújtani? (A rost rugalmassági együtthatója (3))

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) keresztmetszet:		0.2			0.2	0.4
(2) százalékos megnyújtás mértéke:		100			100	77
(3) rugalmassági együttható:		200			200	180

output (eredmény)						ellenőrizni
erő:		0.04

## 110.
110. példa	Egy anyagból kivágott, eredetileg (1) hosszúságú, (2) átmérőjű henger alakú próbadarab véglapjaira (3)-(3) nyomóerő hat merőlegesen. Az anyag rugalmassági együtthatója (4).
	a) Hány milliméter a darab összenyomódása?
	b) Ez hány százalékos rövidülést jelent?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) hosszúság:		9			9
(2) átmérő:		2			2
(3) erő:		700			700
(4) rugalmassági együttható		10			10

output (eredmény)
a)
felület:		0.000314159265358979
összenyomódás:		0.0000200535228295788
b)
rövidülés:		0.0222816920328653

## 111.
111. példa	a) Mekkora egy a fekvő emberben (1) hosszúságú csont rövidülése álló helyzetben (ha a csont hossztengelye párhuzamos az ember hossztengelyével)? Az ember tömegét vegyük (2)-nak, a csontot pedig tekintsük egy belül üreges egyszerű csőnek (3) belső, ill. (4) cm külső átmérővel. A csont rugalmassági együtthatója (5).
	b) Mekkora a rövidülés abszolút értékben és százalékosan a törés előtt közvetlenül, ha a csont nyomási szilárdsága (6)?

input (adatok)					eredeti értékek	házi
(1) hosszúság:		30			30
(2) tömeg:		80			80
(3) belső átmérő:		2.5			2.5
(4) külső átmérő:		3.5			3.5
(5) rugalmassági együttható:		20			20
(6) nyomási szilárdság:		140			140

output (eredmények)
a)
Fnehézségi:		784.8
Anyomott:		0.000471238898038469
rövidülés (ΔL):		0.0124904799338519
b)
Fkritikus:		131946.891450771
rövidülés (ΔL):		2.1
százalékosan:		0.7

## 112.
112. példa	Egy fogszabályozásban használt rugalmas szál hossza (1), keresztmetszete (2), rugalmassági együtthatója (3). A szálat (4) %-kal megnyújtjuk.
	a) Mekkora a visszatérítő erő?
	b) Mennyi a szálban tárolt rugalmas energia?

input (adatok)
(1) hossz:		6
(2) keresztmetszet		1
(3) rugalmassági együttható:		5
(4) %-os megnyújtás mértéke:		40

output (eredmények)
a)
visszatérítő erő:		2
b)
hosszváltozás:		0.024
rugalmas energia:		24